附件1

**竞争性谈判报价书**

项目名称：

报价人：

法定代表人或其委托代理人：

日期： 年 月日

目 录

1.营业执照、资质证书

2.法定代表人授权委托书

3.竞争性谈判报价书

4.竞争性谈判申请人承诺函

竞争性谈判报价书

致：

1、根据贵方 项目竞争性谈判文件， （竞争性谈判申请人） 按要求参与该项目的竞争性谈判。

2、在研究了本项目的竞争性谈判文件及补充文件（如有时）和考察了工程现场后，遵照竞争性谈判文件的要求，我们愿意以固定总价 万元承担 项目建设任务，并且承担本项目合同内的全部工作内容直至满足合同要求。

3、在合同正式签署生效之前，本报价书连同你单位的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力，并随时接受中选。

4、一旦我方中选，我方将保证按竞争性谈判文件中规定的期限在合同签订后 天内完成建设任务。

5、无论中选与否，我单位参与此次竞争性谈判所发生的一切费用均由我单位自行承担。

竞争性谈判申请人：（全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

工程量清单

报价汇总表

工程名称：四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处什邡站管理房墙面翻新工程等项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分组工程名称 | 报价金额(元) | 备注 |
|  | **什邡站管理房墙面翻新** |  |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 2 | 其他项目 |  |  |
|  | 合计（A）： |  |  |
|  | **管理房门窗安全隐患整改** |  |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 2 | 其他项目 |  |  |
|  | 合计（A）： |  |  |
|  | **值班室水电设施安全隐患整改** |  |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 2 | 其他项目 |  |  |
|  | 合计（A）： |  |  |
|  | **周转房地面维修维护** |  |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 2 | 其他项目 |  |  |
|  | 合计（A）： |  |  |

报价申请人: (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

工程量清单

工程名称：四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处什邡站管理房墙面翻新工程等项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | **什邡站管理房墙面翻新** |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 | m2 | 31 |  |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | m3 | 13.99 |  |  |  |
| 3 | 内墙面乳胶漆 | m2 | 910 |  |  |  |
| 4 | 铲除墙顶面白色涂料 | m2 | 910 |  |  |  |
| 5 | 封门洞 轻质砖 | m3 | 6.72 |  |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 封门洞墙 | m2 | 56 |  |  |  |
| （二） | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价措施项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 销项增值税额 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |  |

工程量清单

工程名称：四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处什邡站管理房墙面翻新工程等项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | **管理房门窗安全隐患整改** |  |  |  |  |  |
| 1 | 木门窗拆除 | m2 | 11.34 |  |  |  |
| 2 | 金属门窗拆除 | m2 | 98 |  |  |  |
| 3 | 铝合金推拉窗 | m2 | 57.6 |  |  |  |
| 4 | 钢质门 | m2 | 11.34 |  |  |  |
| 5 | 屋面管道处补防水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 记时工洞口边修补，搬运等 | 工日 | 30 |  |  |  |
| （二） | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价措施项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 销项增值税额 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |  |

工程量清单

工程名称：四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处什邡站管理房墙面翻新工程等项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | **值班室水电设施安全隐患整改** |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱400\*600 拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电箱400\*600 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 单联单控开关 | 个 | 28 |  |  |  |
| 4 | 86型钢质开关盒，插座盒、接线盒 | 个 | 50 |  |  |  |
| 5 | 普通3+2插座 | 个 | 42 |  |  |  |
| 6 | 空调插座 | 个 | 14 |  |  |  |
| 7 | 圆形吸顶灯 DN400 | 套 | 21 |  |  |  |
| 8 | 电气配管 PC25 | m | 800 |  |  |  |
| 9 | 电气配管 PC20 | m | 400 |  |  |  |
| 10 | 电气配线 BV-2.5mm2 | m | 1800 |  |  |  |
| 11 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 900 |  |  |  |
| 12 | 电气配线 BV-6mm2 | m | 450 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 WDZN-YJV-5\*10mm2 主线 | m | 50 |  |  |  |
| 14 | 普通UPVC实壁排水管 De110 下水管 | m | 38 |  |  |  |
| 15 | 洗脸盆 | 组 | 5 |  |  |  |
| 16 | 更换厕所水箱 | 组 | 5 |  |  |  |
| （二） | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价措施项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 销项增值税额 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |  |

工程量清单

工程名称：四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处什邡站管理房墙面翻新工程等项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| （一） | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | **周转房地面维修维护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 原木地板拆除 | m2 | 170 |  |  |  |
| 2 | 强化木地板 | m2 | 170 |  |  |  |
| 3 | 地面环氧树脂漆 | m2 | 85 |  |  |  |
| 4 | 后阳台窗口下贴砖 | m2 | 38 |  |  |  |
| 5 | 地面贴砖 卫生间 | m2 | 50 |  |  |  |
| 6 | 建渣清运 | 车 | 10 |  |  |  |
| 7 | 完工保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 材料人工搬运上楼 | m2 | 160 |  |  |  |
| （二） | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价措施项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 销项增值税额 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |  |

报价人：

（盖单位公章）

（签名）

年 月 日

附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 系 （竞争性谈判申请人） 的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加 项目竞争性谈判活动。凡授权代理人在竞争性谈判活动中所签章的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，由此产生的债权和债务，由我单位承担。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

法定代表人：

委托代理人：

竞争性谈判申请人：

年 月 日

附件3

**竞争性谈判申请人承诺函**

我单位非常愿意参加 项目的竞争性谈判。作为竞争性谈判申请人，我单位承诺如下：

一、对我单位报名参加的 项目竞争性谈判，视为我单位同意并接受竞争性谈判文件，以及严格遵守有关规定。

二、我单位对竞争性谈判所提供的文件和资料的真实性负责，你方或授权代表在此被授权可对我单位进行查询或调查。如与事实不符或弄虚作假，或有应该回避的而没有回避，本单位愿意承担一切责任和后果（包括通报批评、行政处罚、市场禁入、赔偿损失、取消竞争性谈判及中选资格等）。

三、我单位完全理解项目业主因法律和政策原因取消竞争性谈判，以及拒绝所有的竞争性谈判申请人而重新进行竞争性谈判，并对此类行为不承担任何责任。

四、我单位理解和遵守有关部门的有关规定，对项目所做出的处理。由此给我单位造成的影响和损失（如取消中选资格、或竞争性谈判无效，即使已签订合同），有关部门对此类行动不承担任何责任。但我单位保留申诉和投诉的权利。

五、不论中选与否，因参加竞争性谈判所发生的一切费用，由我单位自行承担。我单位已仔细阅读了上述条文并理解，也深知上述承诺可能带来的风险和后果。

竞争性谈判申请人： （公章）

委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

附件4

报 名 表

致：**四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处**

根据贵方关于采购四川省都江堰水利发展中心人民渠第一管理处内部日常维养项目的公告，我方 （竞争性谈判申请人） 按要求报名参加 该项目的竞争性谈判。

竞争性谈判报名人：（全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年 月 日

附件5 企业资信资料

1. 营业执照
2. 资质证书
3. 拟派本项目人员
4. 类似业绩（若需）